|  |  |
| --- | --- |
|  | **დამიწების კონტურის გაზომვა** |
| **ობიექტის დასახელება** | **ძირითადი კონტური** |
| მთავარი დამადაბლებელი ქვესადგური | კონტურ-მინაერთი 133 ძირითადი კონტ. 1 |
| რეაგენტების საამქრო | კონტურ-მინაერთი - 25 |
| მთავარი კორპუსი | კონტურ-მინაერთი - 337 |
| სამსხვრევი საამქო | კონტურ-მინაერთი - 112 |
| კირის საამქრო | კონტურ-მინაერთი - 33 |
| ფილტრაციის საამქრო | კონტურ-მინაერთი - 68 |
| ფეთქითი საწყობი | კონტურ-მინაერთი - 9 |
| ნევთობაზა | კონტურ-მინაერთი - 13 ძირითადი კონტ.1 |
| სპეცტრანსპორტი | კონტურ-მინაერთი - |
| მექანიკური სახელოსნო | კონტურ-მინაერთი - 49ძირითადი 1 |
| საგრაგნილე | კონტურ-მინაერთი - 20 |
| მაღაროს ტრანსპორტის საამქრო | კონტურ-მინაერთი - 14 |
| კუდების მეურნეობა | კონტურ-მინაერთი - 22 |
| სამმართველო | კონტურ-მინაერთი - 4 |
| მაღაროს ქვესადგური | კონტურ-მინაერთი - 10 |
| მაღაროს ოფისის ქვესადგური | კონტურ-მინაერთი - 1 |
| მენეჯერიის ქვესადგური | კონტურ-მინაერთი - 1 |
| მაღაროზე გადამქაჩი | კონტურ-მინაერთი - 1 |
| გეოლოგებიდან გადამქაჩი | კონტურ-მინაერთი - 1 |
| გეოლოგების ქვესადგური | კონტურ-მინაერთი - 1 |
| ქვესადგური #7 პოსტი | კონტურ-მინაერთი - 1 |
| გეოლოგები | კონტურ-მინაერთი - |
| წყალმომარაგების საამქრო | კონტურ-მინაერთი - 5 ძირითადი კონტ.1 |
| ფაბრიკის 6კვ. გამ. მოწყობილობა | კონტურ-მინაერთი - 63 ძირიტადი კონტ.1 |
| ფაბრიკის მექანიკური სახელოსნო | კონტურ-მინაერთი -11 |
| ფაბრიკის საყოფაცხოვრებო სამსახური | კონტურ-მინაერთი -7 |
|  |  |