კომპანია „კოლორპაკი“ აცხადებს ტენდერს UPS-ის შესყიდვაზე, შემდეგი ტექნიკური მონაცემებით:

120-130 კილოვატ სიმძლავრის 3 ფაზიანი ონლაინ UPS-ი შესაბამისი სააკუმულატორო ბაზით, რომელიც შეძლებს უზრუნველყოს დანადგარების 15-20 წუთიანი სრულფასოვანი სამუშაო რეჟიმი.

120-130 kW 3/3 phases online UPS; 120\*12V/65 Ah Batteries 15-20 minutes at 100% load.

საკონტაქტო პირი:

ქეთევან დოლიძე

ტელ: 599 086681

მეილი: [kdolidze@color.ge](mailto:kdolidze@color.ge)