|  |  | Утверждаю: Технический Директор АО «Теласи» З.Г.Вашакидзе ------------------------------ «___»________2020г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

Типовое ТЗ по оказанию услуг для поверки и колибровки  измерительных приборов для АО «Теласи.»

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛУГ.

1.1. Наименование и объем закупаемого обслуживаии:

| № | Наименовании продукции | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка и калибровка измерительных приборов | Согласно приложении №1 | Технические характеристики приборов приведена в приложении №1 |

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

2.1. Основания для выполнения работ:

ГКПЗ-2020 г. Лот №330.20.00156.

Измерительные прибори применяются в сетях АО «Теласи».

Инициатор закупки: Служба распределитеьлной сети, сектор метрологии.

2.2. Требование к срокам выполнения работ:

Срок выполнения обслуживания – Согласно графика – см. приложение №1.

2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату:

- Все работы должны выполняться в соответствии техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой  частью договора.

- ПУЭ (действующее издание).

- Закон Грузии О лицензиях и разрешениях. Тбилиси 24 июня 2005 года.

- Закон Грузии. Об электроэнергетике и природном газе. Тбилиси 27 июня 1997 года № 816-11с. (На 7 декабря 2017 года).

-Другие руководящие и нормативные документы, действующие на территории Грузии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

3.1. Объем выполнения работ:

Согласно  Договора, и календарного плана выполнения  работ.  см. приложение-2.

3.2. Требование:

3.2.1.  В тендере участвующая компания должен иметь свою лабораторию и  стенд для калибровки. Калибровка должен осуществлятся в лабораторий победившей в тендере компаний;

3.2.2.  Колибровки должны осуществлятся в соответствий соблюдением норм и стандартов в соответствий действующим законодателством Грузий.

    - АО «Теласи»  будет передавать контрактору измерительные приборы  (при колибровке каждой партии).  Сроки выполнения работы  регулируется договором и приложении №1 от ТЗ.

3.2.6. Подрядчик акционерному обществу «Теласи» должен представить колиброванные проборы  в АО «Теласи»;

3.2.2.1. Перечень подлежащих выполнению работ:

1) визуальный осмотр

2) сличение прибора с эталонным прибором, являющимся в три раза более точным

3) получение результатов в 5 точках, по 6 раз в каждой точке

4) расчет расширенной относительной неопределенности

5) в случае пригодности, опломбирование прибора, наклеивание стикера с указанием срока калибровки

6) в случае непригодности - документ, подтверждающий непригодность.

3.3. Требование к организации обеспечения работ:

3.3.1.  Заказчик и подрядчик распорядительными документами по организациям  определяют ответственных представителей  для решения административных и технических вопросов;

3.3.2. Подрядчик  своими силами обеспечивает  транспортировку;

3.3.3. Подрядчик обеспечивает  безопасность труда своего персонала  в пределах  принятого  объема работ, согласно, требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия;

3.3.4. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение  работ техникой и разных приспособлениями, необходимыми для выполнения  работ в объеме настоящего технического задания.

3.4. Требования к применяемым  материалам и оборудования:

3.4.1. Все используемые  для выполнения работ  материалы  и оборудование должны соответствовать  обязательным   нормативно-техническим документам, стандартам, а также технические паспорта и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество.

3.5. Требование безопасности:

3.5.1. Безопасность  проведения работ контрактор должен взять на себя;

3.5.2. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ  их завершении:

Согласно Договора.

3.7. Требование к гарантийным обязательствам:

Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ и соответствие применяемого материалов требованиям и нормативам в течение гарантийного срока не менее 1 год, с момента подписания заказчиком акта приемки выполненных работ.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, и работ поставщик обязан в течение 3-х дней, с даты получения письменного уведомления заказчика, направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае если дефекты устраняется силами заказчика или других подрядных организацией, подрядчик должен возместить затраты заказчику на устранение дефектов.

3.8. Ответственность подрядчика:

За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

Подрядчик отвечает за соответствие качества калибровки, государственным стандартам, техническим условиям, и простоя,  и несет риск убытков.

Подрядчик несет ответственность за убытки,  понесенные заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств, по настоящему ТЗ.

Подрядчик, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.

В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика.

3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков:

Подрядчик для выполнения работ указанных в ТЗ может привлекать субподрядные организации, При этом объем работ,  выполняемых  привлекаемыми субподрядными организациями, не должен превышать 50% от объема работ по договору.

Подрядчик должен согласовать привлечение субподрядной организации с заказчиком.

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов

4.1.  Сметно-договорная документация должна быть выполнена в формате, утвержденным Заказчиком, (прилагается в конкурсной документации).

4.2. Стоимость работ, указанных в настоящем ТЗ, должна быть предоставлена в тендерной документации.

4.3. При расчетах за выполненные работы в актах выполненных работ указывается номер и дата конкретного счета-фактуры поставщика материалов и оборудования, учтенных в сметной документации по прайс-листам, и предоставляется ее заверенная копия.

4.4. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет заказчиком. При этом цена договора определяется утверждённой сметой и не может превышать цену конкурсной заявки подрядчика, указанной в письме о подаче оферты.

4.5. Порядок расчетов - согласно договора

5. Требование к участникам закупки

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие:

5.1.1. Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ,  не менее чем:

Инженер по стендам – 1 человек;

Операторы – 1 человек;

Метролог (поверитель) – 2 человека;

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие:

5.2.1. Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (оборудования, спецтехники и т.д.) либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам

Стенд должен быть калиброван согласно законодательству и иметь соответствующий (не просроченный, с меж-поверочным периодом 1 год) сертификат.

5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств, лицензий

Участник в составе заявки должен представить копию действующего Свидетельства об аккредитации на калибровки электроприборов.

5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным, является если участник закупки, предоставит, в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами (ИСО 9001). Также является если участник закупки, предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда  менеджмента  (ISO 14000) и других.

5.6. Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта по колибровке изм. приборов,  и предоставить  не менее 3 исполненных договоров за последние 3 года, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.

5.7. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется

5.8. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1.÷5.5. применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.

6.  В тендерных материалах предоставить:

1. аккредитационное удостоверение на соответствие SST ISO/IEC 17025:2010, выданное Единым национальным органом аккредитации Грузии, с соответствующей сферой аккредитации;

2. стоимость обслуживания;

3. сертификаты образцовых приборов, посредством которых будет выполнена калибровка;

4. опыт выполнения подобных работ;

5. заверка - калибровка должна отвечать требованиям к техническим характеристикам каждого прибора, дате и сроку действия калибровки.

6. график проведения работы;

7. гарантийное обязательство.

8. Технические и квалификационные требовании согласно ТЗ и КД.

Нач. отдела по развитию новых технологии и РТЗ _____________________ М.Джамагидзе

Нач. группы подготовки технических задании ________________________ Г.Шавелашвили

Ведущий инженер группы подготовки технических задании_____________   Б.Немсадзе

Инициатор закупки:

Начальник главного сектора метрологии ________________________ Г.Барамия

Начальник отдела эксплуатации ВВ П/С ________________________ Г. Гугешашвили

Согласовано:

Начальник службы развития сети ________________________________ Т. Гамрекелашвили

Начальник  службы инвестиций и КС ____________________________  Н. Деканосидзе

Начальник службы распределительной сети _______________________ З. Магалашвили

Заместитель директора по КР и ОПД _____________________________  П. Лобанов

Уточнение возникающих вопросов по ТЗ –Г. Барамия, Начальник главного сектора метрологии АО “Теласи” 593 97 43 03

11/06/2020